## Лист1
ПРАЙС УП "АНТОК"
г.Минск т/ф.(017) 238-91-99, 361-90-93, (029) 314-56-94, http://www.antok.by
Продажа, ремонт, поверка, техническое обслуживание, консультации
I | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
| Наименование | Тип | Цена с НДС с учётом деноминации | Цена с НДС руб.РБ | Диапазон измерения | Характеристика
1 | Индикатор часового типа * | ИЧ-2 | 198 | 900000 | 0-2 мм
|  | ИЧ-10 | 187.2 | 948000 | 0-10 мм
|  | ИЧ-50 | 1482 | 5400000 | 0-50 мм |  | #REF!
2 | Калибры резьбовые (кольцо) | М 30х1,5 6g | 374.4 | 3095653.68 |  | Для контроля резбовых соединений огнетушителя | #REF!
|  | М 56х2 6g | 530.4 | 5080663.44 |  |  | #REF!
|  | М 60х2 6g | 608.4 | 5080663.44 |  |  | #REF!
|  | М 72х2 6g | 772.2 | 5080663.44 |  |  | #REF!
3 | Калибры резьбовые (пробка) | М 30х1,5 6Н | 309.57 | 3095653.68 |  |  | #REF!
|  | М 56х2 6Н | 508.07 | 5080663.44 |  |  | #REF!
|  | М 60х2 6Н | 508.07 | 5080663.44 |  |  | #REF!
|  | М 72х2 6Н | 508.07 | 5080663.44 |  |  | #REF!
4 | Квадрант оптический | КО-10 б/у | 9849.6 | 98496000 | 0-360° |  | #REF!
|  | КО-60 б/у + | 3499.2 | 34992000 | ±120°
| Катетометр с нониусом |  | 331.78 | 3317760 | 0-20мм | ц.д. 0,1 мм
4 | Куб поверочный т.к. (габродиабаз), цена указана в $ по курсу | 200х200х200 | 3960 | 78000000 | 0,2х0,2х0,2м | Допуск плоскостности рабочих поверхностей - 2,00мкм, допуск перпендикулярности рабочих поверхностей- 2,00 мкм, Допуск параллельности рабочих поверхностей- 2,00 мкмк
|  | 250х250х250 | 4620 |  | 0,25х0,25х0,25 м | Допуск плоскостности рабочих поверхностей - 2,50мкм, допуск перпендикулярности рабочих поверхностей- 2,5 мкм, допуск параллельности рабочих поверхностей- 2,50 мкмк
|  | 300х300х300 | 5544 |  | 0,3х0,3х0,3 м | Допуск плоскостности рабочих поверхностей - 3,00мкм, допуск перпендикулярности рабочих поверхностей- 3,00 мкм, допуск параллельности рабочих поверхностей- 3,00 мкмк
|  | 400х400х400 | 8184 |  | 0,4х0,4х0,4 м | Допуск плоскостности рабочих поверхностей - 3,00мкм, допуск перпендикулярности рабочих поверхностей-3,00 мкм, допуск параллельности рабочих поверхностей- 3,00 мкмк
|  | 500х500х500 | 11220 | 106560000 | 0,5х0,5х0,5м | Допуск плоскостности рабочих поверхностей - 4,00мкм, допуск перпендикулярности рабочих поверхностей- 4,00 мкм, допуск параллельности рабочих поверхностей- 4,00 мкмк
5 | Линейка металлическая измерительная ГОСТ 427-75 | 150 мм | 28.2 | 282000 | 0-150 мм | ц.д. 1 мм | #REF!
|  | 300 мм | 56.4 | 564000 | 0-300 мм |  | #REF!
|  | 500 мм | 65.77 | 657720 | 0-500 мм |  | #REF!
|  | 1000 мм. | 103.42 | 1034160 | 0-1000 мм |  | #REF!
6 | Линейка поверочная кл.1-2* ГОСТ 8026-92 | ШП-400 кл.1 | 792 | 3900000 | 0-400 мм | Стальная, прямоугольное сечение | #REF!
|  | ШП-400 кл.2 | 568 | 3000000
|  | ШП-630 кл.1 | - | 5928000 | 0-630 мм |  | #REF!
|  | ШП-630 кл.2 | - | 4560000
|  | ШД-630 кл.1 | 934 | 7020000 | 0-630 мм | Стальная, двутавровое сечение | #REF!
|  | ШД-630 кл.2 | 778 | 5400000 |  |  | #REF!
|  | ШП-1000 кл.1 | - | 10380000
|  | ШП-1000 кл.2 | - | 7920000
|  | ШД-1000 кл.1 | 2489 | 1134000 | 0-1000 мм |  | #REF!
|  | ШД-1000 кл.2 | 2074 | 7920000 |  |  | #REF!
|  | ШД-1600 кл.2 | 2940 | 15000000 | 0-1600 мм (1) |  | #REF!
|  | ШД-1600 кл.1 | 3528 | 19500000
|  | ШД-2000 кл.2 | - | 18000000 | 0-2500мм
|  | ШД-2500 кл.2 | 6048 | 18000000
|  | ШД-2500 кл.1 | 8424 | 23400000
|  | ШД-3000 кл.2 | 8640 | 30000000 | 0-3000мм
|  | ШД-3000 кл.1 | 12441.6 | 39000000
7 | Линейка поверочная (Мост) ШМТК ГОСТ 8026-92 (габродиабаз) кл.01, 0, 00, цена указана в $ по курсу (цены указаны для кл.01) | 630 мм | 500 |  | 0-630 мм | Предназначена для проведения поверочных работ; имеющие предел прочности на сжатие не менее 264,9 МПа; применяются в машиностроении, метрологии и других областях.Прямолинейность рабочей поверхности < 10 мкм
|  | 1000 мм | 720 |  | 0-1000 мм
|  | 1600 мм | 2182 |  | 0-1600 мм
|  | 2000 мм | 6100 |  | 0-2000 мм
|  | 2500 мм | 8500 |  | 0-2500 мм
|  | 3000 мм | 13000 |  | 0-3000 мм
8 | Линейка поверочная ШПТК ГОСТ 8026-92 (габродиабаз),кл. 01, 0, 00 цена указана в $ по курсу (цены указаны для кл.01) | 400 мм | 350 |  | 0-400 мм | Предназначена для проведения поверочных работ; имеющие предел прочности на сжатие не менее 264,9 МПа; применяются в машиностроении, метрологии и других областях.
|  | 630мм | 600 |  | 0-630 мм
|  | 750 мм | 800 |  | 0-750 мм
|  | 1000 мм | 1000 |  | 0-1000 мм
|  | 1600 мм | 3800 |  | 0-1600 мм
|  | 2000 мм | 8950 |  | 0-2000 мм
|  | 2500 мм | 12400 |  | 0-2500 мм
|  | 3000 мм | 15800 |  | 0-3000 мм
9 | Линейка лекальная | ЛЧ-320 кл.0 | 720 | 5384880 |  |  | #REF!
10 | Лупа измерительная | ЛИ-3-10 | 180 | 1800000 | ±10мм | Увеличение 10-и кратное, ц.д. 0,1 мм; Δ= ± 0,01 мм | #REF!
11 | Микрометр гладкий | МК 0-25 | 190 | 1350000 | 0-25 мм | ц.д. 0,01 мм | #REF!
|  | МКЦ-25 ц.д.0,001 | 692.9 | 3960000
|  | МК 25-50 | 213 | 1440000 | 25-50 мм |  | #REF!
|  | МК 50-75 | 226.2 | 1530000 | 50-75 мм |  | #REF!
|  | МК 75-100 | 242 | 1620000 | 75-100 мм |  | #REF!
12 | Микроскоп малый инструментальный * | ИМЦ+ | 5200 | 52000000 | 0-75 мм 0-25мм | для измерения линейных размеров в прямоугольных координатах. Пределы работы микрометрических винтов 0-25мм, Δ микровинтов = ± 3 мкм. Полный комплект.
12 | Микроинтерферометр * | МИИ-4 | 3000 | 30000000 | 0,1-0,8 мкм | Rmax, Rz, и толщины пленок,мкм 0,1-0,8 ,Увеличение при визуальном наблюдении 500х
13 | Микроскоп металлографический | МПБ-2 | 560 | 4500000 | 0-7 мм | Объектив 4х: ц.д. 0,02±0.0025мм, поле зрен. 4,5мм, увелич. 50± 2,5крат; Объектив 2х: ц.д. 0.04±0.005мм, поле зрен. 9,0мм, увелич. 25± 0.1,2крат; | #REF!
15 | Набор концевых мер ГОСТ 9038-83 | №1, кл.1 | 816 | 8160000 | 0,5-100 мм | набор из 83-х шт.
|  | №13, кл.2 |  | договорная | 10-100 мм | набор из 112-ти шт.разряд 3 | #REF!
13 | Набор щупов (цена за один номер) | №1+, №2+, № 3+, № 4+ | 80.6 | 504000 | Предназначены для проверки величин зазоров между поверхностями. |  | #REF!
14 | Нутромер индикаторный * ц.д. 0,01 мм | НИ 6-10 | 772.2 | 7200000 | 6-10 мм | РФ | #REF!
|  | НИ 10-18 | 795.6 | 5880000 | 10-18 мм
|  | НИ 18-50 | 970 | 5700000 | 18-50 мм | РФ | #REF!
|  | НИ 50-100 | 983 | 5880000 | 50-100мм
|  | НИ 100-160 | 1084.2 | 6000000 | 100-160 мм |  | #REF!
|  | НИ 160-250 | 1170 | 6600000 | 160-250 мм |  | #REF!
15 | Плита поверочная (кл. 1,2,3) ГОСТ 10905-86 (цены указаны для кл.2.) | Чугунные | 1746 | 3600000 | 200х200 мм | Шабровка ручная ЧУГУН 200*200, 250*250, 400*400, 630*400, 600*450 | #REF!
|  |  | 1921 | 3600000 | 250х250 мм |  | #REF!
|  |  | 1948 | 4500000 | 300х300мм |  | #REF!
|  |  | 2285 | 6000000 | 400х400мм
|  |  | 3312 | 10560000 | 630х400 мм 600х450 |  | #REF!
|  |  | 14400 | 35000000 | 1000х630мм |  | #REF!
|  |  | 22464 | 60000000 | 1600х1000мм |  | #REF!
|  |  | 28800 | 150000000 | 2000х1000мм | Кл.2
16 | Плита поверочная (кл. 0,00,000) ГОСТ 10905-86 цена указана в $ по курсу (цены указаны для кл.0) | Твердокаменные | 190 | 3600000 | 200х200 мм | предназначена для проведения поверочных работ | #REF!
|  |  | 250 |  | 250х250 мм
|  |  | 280 | 4500000 | 300х300мм |  | #REF!
|  |  | 600 | 6000000 | 400х400мм
|  |  | 1600 | 10560000 | 630х400 мм |  | #REF!
|  |  | 5000 | 35000000 | 1000х630мм |  | #REF!
|  |  | 10000 | 60000000 | 1600х1000мм |  | #REF!
|  |  | 13500 | 150000000 | 2000х1000мм
17 | Приспособление для поверки угольников * | ППУ | - | 18000000 | 0-630мм | Для поверки угольников всех типов и классов по ГОСТ 3749-77
18 | Рулетка измерительная | 2м | 18 | 180000 | 0-2 м | Ц.д 1 мм, Производитель РФ "Энкор" | #REF!
|  | 3 м | 20.68 | 206760 | 0-3 м |  | #REF!
|  | 5 м | 27.36 | 273600 | 0-5 м |  | #REF!
|  | 8 м | 60 | 600000 | 0-8 м | FISCO | #REF!
|  | 10м | 50.86 | 508560 | 0-10 м | Ц.д 1 мм, Производитель РФ "Энкор" | #REF!
|  | 30 м | 144 | 1440000 | 0-30 м | Ц.д 1 мм, Производитель РФ "Энкор",в открытом корпусе , ширина ленты 13 мм. | #REF!
|  | 50 м | 168 | 1680000 | 0-50 м |  | #REF!
19 | Рулетка измерительная с защитным покрытием | 20м+ | 228 | 1560000 | 0-20м | FISCO
19 | Рулетка измерительная с защитным покрытием | 30м | 324 | 1800000 | 0-30 м | Ц.д 1 мм. Стальная нержавеющая лента в открытом корпусе, (Англия FISCO);(Германия NEDO);(Япония YAMAYO) | #REF!
|  | 50м | 360 | 2640000 | 0-50 м |  | #REF!
21 | Толщиномер индикаторный | ТР-10-60М* | 375 | 3750000 | 0-10 мм | Ручной ц.д. 0,01 мм
|  | ТН-10-60М* | 1080 | 10800000 |  | Настольный ц.д. 0,01 мм | #REF!
20 | Угломер с нониусом * | Тип 2 | 462 | 2964000 | 0-320° | ц.д. 2´ с нониусом | #REF!
|  | Тип.3 | 470 | 2964000 | 0-360° | ц.д. 5´ с нониусом, с лупой
|  | Типа 4-10 |  | 4500000 | 0-180° | ц.д. 10´ с нониусом, Кировский з-д "Красный инструментальщик" ГОСТ 5378-88
|  | 3УРИ-м |  | 5940000 |  | Маятниковый
|  | 2УМ |  | 3645600 |  | с нониусом
|  | 4УМ |  | 4740000
|  | 5УМ |  | 6300000 |  |  | #REF!
21 | Угольник поверочный ГОСТ 3749-77 | УП,УШ | 156 | 1800000 | 100х60 мм + | широкое рабочее основание, кл.2 | #REF!
|  |  | 234 | 1800000 | 160х100 мм + |  | #REF!
|  |  | 407 | 2880000 | 250х160 мм |  | #REF!
|  |  | 858 | 4464000 | 400х250 мм |  | #REF!
|  |  | 1937 | 6600000 | 630х400 мм |  | #REF!
|  |  | - | 9840000 | 1000х630мм+ |  | #REF!
22 | Угольник поверочный из твёрдокаменных пород УШТКР, кл. 01, 0, 00. Цена указана в $ по курсу (цены указаны для кл.01.) | 100х60х30 | 221 | 9000000 | 100х60х30 | Имеет 4 рабочих угла 90°.Отклонение от плоскостности, паралельности и перпендикулярности ≤ 2 мкм. Материал - габродиабаз
|  | 160х100х30 | 386 |  | 160х100х30
|  | 250х160х50 | 825 |  | 250х160х50
|  | 300х300х60 | 1079 |  | 300х300х60
|  | 400х250х70 | 1320 | 15000000 | 400х250х70
|  | 400х400х80 | 1870 | 30528000 | 400х400х80
|  | 500х500х80 | 2486 |  | 500х500х80
|  | 630х400х80 | 3080 |  | 630х400х80
|  | 800х400х100 | 4510 |  | 800х400х100
|  | 800х500х100 | 4620 |  | 800х500х100
|  | 1000х500х100 | 4620 |  | 1000х500х100
|  | 1000х630х100 | 5500 | 69000000 | 1000х630х100
|  | 1000х800х100 | 9900 |  | 1000х800х100
|  | 1000х1000х100 | 13200 |  | 1000х1000х100
23 | Угольник поверочный из твёрдокаменных пород УШТК, кл.01, 0, 00. Цена указана в $ по курсу (цены указаны для кл.01) | 100х60х30 | 165 | 9000000 | 100х60х30 | Имеет один рабочий угол 90°. Отклонение от плоскостности, паралельности и перпендикулярности ≤ 2 мкм. Материал - габродиабаз
|  | 160х100х30 | 275 | 15000000 | 160х100х30
|  | 250х160х50 | 578 |  | 250х160х50
|  | 300х300х60 | 759 |  | 300х300х60
|  | 400х250х70 | 924 |  | 400х250х70
|  | 400х400х80 | 1320 |  | 400х400х80
|  | 500х500х80 | 1760 |  | 500х500х80
|  | 630х400х80 | 2156 |  | 630х400х80
|  | 800х400х100 | 3157 |  | 800х400х100
|  | 800х500х100 | 3278 |  | 800х500х100
|  | 1000х500х100 | 3427 |  | 1000х500х100
|  | 1000х630х100 | 3960 | 42000000 | 1000х630х100
|  | 1000х800х100 | 7700 |  | 1000х800х100
|  | 1000х1000х100 | 11000 |  | 1000х1000х100
24 | Универсальный шаблон сварщика * | УШС 2 | 276 | 2760000 | 4-14мм | предназначается для определения катетов угловых сварочных швов | #REF!
|  | УШС 3 | 276 |  | 0-15 мм
25 | Уровень брусковый ГОСТ 9392-89 | 200-0,05+ | - | 9936000 | Производитель:завод Польша.Длина рабоч. поверхности L=200 ц.д. ампулы 0,05 мм/м калибровка |  | #REF!
25 | Уровень брусковый ГОСТ 9392-89 | 200-0,1 | 993.6 | 9936000 | Производитель:завод Калибр.Длина рабоч. поверхности L=200 ц.д. ампулы 0,1 мм/м |  | #REF!
| завод Калибр | 200-0,02- |  | 9936000 | Производитель:завод Калибр.Длина рабоч. поверхности L=200 ц.д. ампулы 0,02 мм/м |  | #REF!
|  | 250-0,05 | - | 9936000 | Производитель:завод Калибр.Длина рабоч. поверхности L=250 ц.д. ампулы 0,03 мм/м |  | #REF!
26 | Уровень рамный ГОСТ 9392-89* | 200-0,02+ | - | 18662400 | Производитель:ЧИЗ(РФ).Длина рабоч. поверхностей L= 200х200 мм; ц.д.ампулы 0,02 мм/м |  | #REF!
26 | Уровень рамный ГОСТ 9392-89* | 200-0,05 | 1866.24 | 18662400 | Производитель:калибровский.Длина рабоч. поверхностей L= 200х200 мм; ц.д.ампулы 0,05 мм/м |  | #REF!
27 | Штангенглубиномер * | ШГ-160 | 319.8 | 3000000 | 0-160 мм | ц.д. 0,05 мм | #REF!
|  | ШГ-200 | 356 | 3600000 | 0-200 мм |  | #REF!
|  | ШГ-250 | 434 | 3360000 | 0-250 мм |  | #REF!
|  | ШГ-400 | 540 | 3600000 | 0-400 мм |  | #REF!
28 | Штангенциркуль ГОСТ 166-89 | ШЦ-I-125 | 110.6 | 696000 | 0-125 мм | ц.д. 0,05 мм | #REF!
|  | ШЦ-I-150 | 111.8 | 720000 | 0-150 мм |  | #REF!
|  | ШЦ-II-250 | 325 | 1800000 | 0-250 мм |  | #REF!
|  | ШЦ-II-400 | 850 | 3600000 | 0-400 мм |  | #REF!
|  | ШЦ-II-500 | 1079 | 4320000 | 0-500 мм |  | #REF!
|  | ШЦ-II-630 | 1095 | 4920000 | 0-630мм
|  | ШЦ-II-800 | 2142.4 | 9000000 | 0-800мм
|  | ШЦ-III-1000 | - | 11160000 | 0-1000мм |  | #REF!
29 | Штангенциркуль электронный * | ШЦЦ-I-150-0,01 | 234 | 1800000 | 0-150 мм | Δ= ± 0,03 мм, дискретность отсчета 0,01 мм | #REF!
30 | Штатив магнитный ГОСТ10197-70* | МС-29 | - | 2940000
30 | Штатив магнитный ГОСТ10197-70* | ШМ-2Н | 900 | 9000000 | высота 250 мм, длина штока 160 мм, с микроподачей |  | #REF!
II | ПРИБОРЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ (ОСНАСТКА) | [5 empty] | #REF!
| Наименование | Тип |  |  | Диапазон измерения | Характеристика | #REF!
1 | Нивелир оптический | АНТ 20КЛ | 468 | 0 | Δ=10˝ | Прямой, технический с компенсатором, Δ=3 мм на км двойного хода , увеличение 20x | #REF!
| (штатив и рейка в комплект не входят) | АНТ 28КЛ | 546 | 0 |  | Прямой, точный с компенсатором, Δ=2 мм на км двойного хода , увеличение 28x | #REF!
|  | АНТ 32КЛ | 608.4 | 0 |  | Прямой, точный с компенсатором, Δ=2 мм на км двойного хода , увеличение 32x | #REF!
5 |  | С 330 | 0 | 0 |  | Прямой, точн.с компенсатором, Δ на км двойного хода 2 мм, увеличение 24x | #REF!
2 | Рейка нивелирная | РН-3-3000СП | - | 2700000 | Деревянная, складная, шкала прямая, 3м, Δ=0,5 мм |  | #REF!
2 | Рейка нивелирная |  | 138 | 820000 | 0-3 м+ |  | #REF!
|  |  | 144 | 870000 | 0-4 м+ |  | #REF!
|  |  | 150 | 920000 | 0-5 м+ |  | #REF!
9 | Теодолит Новый | 4Т30П | 1399.59 | 13995903.6 | Оптический, прямой, технический, СКП=30", трегер с оптическим центриром |  | #REF!
10 | ГОСТ 10529-96 | 3Т5КП | 1881.17 | 18811699.2 | Оптический, прямой, точный, СКП=5", с компенсатором и оптическим центриром |  | #REF!
11 | Теодолит Новый ГОСТ 10529-96 (штатив и рейка в комплект не входят) | 4Т30П | 0 |  | Оптический, прямой, технический, СКП=30", трегер с оптическим центриром |  | #REF!
12 |  | DТ-05 | 2016 | 20160000 | Электронный теодолит с компенсатором, дискретность отсчета 1", СКП 5", без штатива |  | #REF!
13 |  |  | 0 | 0 | Электронный теодолит, дискретность отсчета 20",СКП 20" без штатива |  | #REF!
14 |  | 3Т2КП | 0 |  |  |  | #REF!
3 | Теодолит б\у в реестре | 4Т30П | 1960 | 9360000 | Оптический, прямой, технический, СКП=30", трегер с оптическим центриром |  | #REF!
| (с консервации) | 4Т15П | 2100 | 9360000 | Оптический,прямой, технический, диаметр объектива: 30 мм, |  | #REF!
|  | 3Т2КП | 2800 | 14400000 |  |  | #REF!
4 | Штатив алюминиевый геодезический | SDI003-1 | 180 | 940000 | алюминиевый, диаметр площадки 120 мм, для нивелиров |  | #REF!
|  | ATS-3 | 180 | 1368600 | алюминиевый, диаметр площадки 150 мм,для нивелиров и технических теодолитов |  | #REF!
|  | ATS-2 | 221.88 | 640000 | алюминий, диаметр площадки: 160 мм, для точных теодолитов и тахеометров
5 | Штатив выдвигающийся | TLV166B | 312 | 2400000 | штатив геодезический элевационный EATS (Kolida) |  | #REF!
6 | Электронный тахеометр | ATLAS KTS-445R+ | 6000 | 60000000 |  |  | #REF!
7 | Электронный тахеометр | Leica TCA 1800 | 8000 | 80000000
6 | Веха для призмы | NLS-13 | 144 | 1440000 | алюминиевая, длина 3,6 метров,чехол, гравированная шкала |  | #REF!
7 | Отражатель однопризменный с маркой |  | 529.2 | 1800000 | диаметр 64мм. С чехлом, маркой. |  | #REF!
8 | Трегер геодезический |  | 384 | 1800000 |  |  | #REF!
9 | Минипризма в комплекте с минивешкой |  | 336 | 3360000 |  |  | #REF!
10 | Винт становой | универс-й | 30 | 300000 | Для крепления на штатив нивелиров, теодолитов и лазерных построителей плоскостей, резьба 5/8 |  | #REF!
III | ПРИБОРЫ ЛАЗЕРНЫЕ (ОСНАСТКА) | [5 empty] | #REF!
| Наименование | Тип |  |  | Диапазон измерения | Характеристика | #REF!
#REF! | Лазерный электронный вращающийся нивелир | ECO 400H |  |  | 0-300 м | Диапазон самонивелирования ± 10’ с помощью маятника.Продолжительность работы 30 ч.Точность нивелирования ± 1 mm/10 m. | #REF!
1 | Нивелир лазерный ротационный | Модель 1422 |  |  | 0-200 м | Δ= ±8 мм на 30 м, Диапазон работы: 200 м с приемником, 60 м визуально. Ручное горизонтирование. Горизонтальный или вертикальный вращающийся луч. Улучшенная видимость с функцией "сканирование луча" | #REF!
1 | Построитель плоскости | FL40 pocet II+ | 258 | 6600000 | 0 - 60м | Германия. Точность ± 3 мм / 10 м.Диапазон работы (PULSE)20м (60 м).Диапазон работы компенсатора ± 4°.Угол разворота линий 2 x 120°.Длина лазерной волны/класс лазера 635 нм / 2M (два лазерных диода). | #REF!
3 |  | FL40-3 liner | 0 | 4.32 | 0 - 60м | Точность ± 3 мм / 10 м, Диапазон работы (PULSE) 20 м (60 м), Диапазон работы компенсатора ± 3,5° по двум осям горизонтальной плоскости, Длина лазерной волны/класс лазера 635 нм / 2М (три лазерных диода). | #REF!
1 | Лазерный построитель | ПРО-102 | 456 | 4560000 | 0-40м | РФ. Δ= ±0.2 мм/м,одна вертикальная плоскость,металлическое основание | #REF!
2 |  | ПРО-103 | 456 | 4560000 | 0-40м | РФ. Δ= ±0.2 мм/м, одна вертикальная плоскость + лазерный отвес,металлическое основание | #REF!
3 |  | ПРО-104 | 456 | 4560000 | 0-40м | Δ= ±0.2 мм/м,две вертикальные плоскости + лазерный отвес,металлическое основание | #REF!
10 | Лазерный ротационный нивелир | SMART 400 | 0 | 0
4 | Профилограф-профилометр | МОД-252 | 3000 | 3120000 | 0,02-250 мкм | является контактным высокочувствительным прибором, предназначенным для изме-рения шероховатости и волнистости поверхности изделий. | #REF!
5 | Рулетка лазерная * (дальномер лазерный) | DISTO А6+ | 960 | 9600000 | 0,05-100 м | Δ=±3 мм, память 19 последних измерений, встроенный уровень, вес 145г. | #REF!
9 |  | HD50 | 384.82 | 3848249.52 | 0,05-50 м | Δ=±1,5 - 5 мм, время измерений 0,5 - 4 с. Наименьшее показываемое значение 1 мм. | #REF!
9 |  | NEDO | 0 | 0 | 0,05-50 м | Δ=±3 мм, время измерения 4с | #REF!
|  | EcoDist Pro+ | 432 | 4320000 | 0,1-40м | Δ=±2 мм, Производитель: Geo-Fennel, Германия калибруется
5 | Интерферометр лазерный * | LS-10 | - | 7500 | 0-20м | Без компенсации внешних условий. HeNe лазер со стабилизацией частоты 2-го кл. PN-91/T-06700
|  |  |  | 10500 |  | С компенсацией внешних условий. HeNe лазер со стабилизацией частоты 2-го кл. PN-91/T-06700
|  | HPI-3D | - | 16 500 € по курсу нацбанка РБ | 0-30 м | Производитель Lasertex - Польша. HPI-3D - это двухчастотный лазерный интерферометр, для измерения геометрии ЧПУ станков, машин и аппаратов. В стандартную комплектацию входят приспособления для линейных измерений, опционально (дополнительно) - для угловых измерений прямолинейности.Длина волны излучения,632,991354 нм. Точность определения длины волны,±0,02 ppm.Выходная мощность лазерного излучения,800 мкВт | #REF!
9 |  | MESSFIX 50 |  |  | 0,1-50м | Производитель: Германия, Δ=±3 мм, класс лазера 2 | #REF!
18 |  | PD-56 |  |  | 0,05-60м | Δ=±1,5 мм | #REF!
#REF! | Устройство крепления на теодолит (рулетки лазерной) | УП-1 |  |  | Устройство крепления на теодолит рулетки Disto А5 |  | #REF!
IV | ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ, -СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ | [5 empty] | #REF!
| Наименование | Тип |  |  | Диапазон измерения | Характеристика | #REF!
1 | Адгезиметр | решетка (Константа-АР) | 240 | 3720000 | В пластине сделаны прорези шириной 0.5мм с шагом 1мм, 2мм и 3мм. Размеры 150х70х0,8 мм. Масса 0,05кг. |  | #REF!
2 | Гриндометр Константа-Клин * | 50* |  |  | 0-50 мкм | Погрешность ±5 | #REF!
|  | 100* |  | 6912000 | 0-100 мкм | Погрешность ±10 | #REF!
|  | 150* |  |  | 0-150 мкм | Погрешность ±10
2 | Влагомер * | МГ4-Д | - | 9072000 | 1 - 60% | Δ=1 - 3%, вид древесины - сосна, береза, дуб, кедр, бук, осина, ель | #REF!
|  | МГ4-Б | - | 13392000 | Д: 1- 60% Б: 1- 45% | Δ=1 - 3% для древесины, Δ=0,8 - 2% для бетона, кирпича | #REF!
|  | МГ4-У | - | 18630000 | Пределы измерений древесины (по ГОСТ 16588):1…60%; строительные материалы (бетон, кирпич по ГОСТ 21718): 1…45%, сыпучие материалы (песок, щебень, граншлак, шлаковая пемза): 1…45% (погрешность 1…2%). |  | #REF!
3 | Вискозиметр | ВЗ-246 | 487.32 | 4350600 | Производитель: РФ (поверка, в реестре РБ) |  | #REF!
4 | Зонд забивной | П-400 | 1600 | 11760000 | Плотномер на глубину зондирования до 4-х метров |  | #REF!
6 | Клин для контроля зазоров ТУ BY 190480943.003-2009 | К-15 (нет) + | 121.68 | 780000 | 0,5-15 мм | ц.д. 0,5мм, погрешность +/- 0,2мм, габаритные размеры (мм) 225х15х40. (Протокол измерений) | #REF!
5 | Клин для измерения зазоров | К15 | 225 |  | 0,5-15 мм
6 | Колесо дорожное (курвиметр) без калибровки БелГИМ | Ø=160 мм + | - | 6600000 | 0 - 9999 м | металлический диск Ø=160 мм, дискретность отсчета 0,1м, Δ=0,05%, складное, вес 1,2кг Производитель:Германия. | #REF!
6 | Колесо дорожное (курвиметр) без калибровки БелГИМ | Ø=300 мм | 792 | 3960000 | 0 - 9999 м | металлический диск Ø=300 мм, дискретность отсчета 0,1м, Δ=0,05%, вес 4,5кг. Остановочный тормоз встроен в опорный консоль.Производитель:Китай. | #REF!
15 |  | КУ-А | 0 | 0 |  | Курвиметр предназначен для измерения длин отрезков кривых линий на топографических планах, картах, графических документах. | #REF!
7 | Комплект сит | КСИ* | 744 | 7440000 |  | комплект 9шт.+поддон + крышка | #REF!
15 |  | КП-131 | 1002.36 | 10023624.72 | Ø=0,1-10 мм | назначение: пески, грунты, в комплекте 7 шт. | #REF!
16 |  | ЛО-251 | 0 | 0 | 0,071-40 мм | назначение: асфальтобетон, в комплекте 11 шт. | #REF!
17 |  | КП-109 | 0 | 0 | 0,16-70 мм | в комплекте 19 (21) шт. | #REF!
9 | Комплект режущих колец пробоотборников | КПГ-01 | 216 | 2160000 |  | Внутренний диаметр 3-х колец: # 50+0,25 мм, # 70+0,25 мм, # 80+0,25 мм. | #REF!
10 | Склерометр | ОМШ* | 948 | 9480000 |  |  | #REF!
|  | ИПС-МГ4.01 | 2268 | 22680000 |  |  | #REF!
|  | ИПС-МГ4.03 | 2635.2 | 26352000 |  |  | #REF!
8 | Сито | КСВ № 008* | 77.76 | 777600 |  | сетка | #REF!
6 | Конус стандартный | КА | 351 | 2352000 | Определение пластичности бетонных смесей |  | #REF!
7 | Стержень к конусу КА |  | 30 | 300000 | Длина L= 600 ± 2, мм; Ø = 16 ± 2, мм |  | #REF!
8 | Молоток Кашкарова (без калибровки) |  | 300 | 1800000 | для оценки прочности ЖБИ со стержнем. (Угловой масштаб поставляется отдельно). |  | #REF!
9 | Эталонный стержень |  | 9 | 90000 | к молотку Кашкарова |  | #REF!
10 | Масштаб угловой |  | 60 | 600000 | к молотку Кашкарова |  | #REF!
11 | Отвес | ОТ 50-1 | 21.96 | 219600 | Масса 50г |  | #REF!
|  | ОТ 100-1 | 21.96 | 219600 | Масса 100г |  | #REF!
|  | ОТ 200-1 | 21.96 | 219600 | Масса 200г |  | #REF!
|  | ОТ-400 | 31.36 | 313560 | Масса 400г |  | #REF!
|  | ОТ-600 | 37.63 | 376320 | Масса 600г |  | #REF!
12 | Плотномер динамический (Д51/ опт. с аттестатом 198,00) | Д 51А | 231 | 1440000 | Плотномер динамический для контроля грунтов без отбора проб |  | #REF!
|  | ДПА | 360 | 3516480 | Плотномер динамический для контроля асфальтобетона |  | #REF!
|  | ДПУ | 360 | 3516480 | Плотномер динамический универсальный |  | #REF!
13 | Призма опорная | 50х50х50+ | 106.08 | 680000 | Размер 50х50х50мм, погрешность 0,1мм. |  | #REF!
14 | Прибор Союздорнии | ПСУ * | - | 5184000 | используется для определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунта
15 | Прибор Союздорнии | ПКФ* | - | 5640000 | для определения коэффициента фильтрации песков |  | #REF!
16 | Рейка дорожная универсальная РДУ | РДУ-АНДОР | 1560 | 9900000 | ± 100 ‰ | Складная 3 м,для контроля параметров дорог,покрытий аэродромов,территорий благоустройства и строительной продукции,уклоны Δ=±3‰, отклонение от прямолинейности ≤ 0,2 мм. | #REF!
17 | Рейка дорожная универсальная РДУ | РДУ-АНДОР-Э | 1560 | 10800000 |  | С электронным отсчетным устройством (вращающийся дисплей) | #REF!
18 | Наконечник к плотномеру | Д51А | 20
19 | Наконечник к зонду забивному | П400 | 20
20 | Клиновой шаблон РДУ |  | 98 | 980000 | 0-15 мм | Для измерения просветов под рейкой и определения толщины дорожного покрытия | #REF!
21 | Чехол к рейке дорожной |  | 90 | 690000 |  |  | #REF!
22 | Чехол к плотномеру Д51А |  | 30
23 | Футляр пласмассовый к нивелиру |  | 144
24 | Рейка контрольная (правило строительное трапеция) | РК-1-1 | 35.64 | 356400 | 0-1000мм | Сечение трапеция | #REF!
|  | РК-1-1,5 | 37.15 | 371520 | 0-1500мм |  | #REF!
|  | РК-1-2 | 38.88 | 388800 | 0-2000мм |  | #REF!
|  | РК-1-2,5 | 51.84 | 518400 | 0-2500мм |  | #REF!
|  | РК-1-3 | 54.43 | 544320 | 0-3000мм |  | #REF!
25 | Рейка контрольная (правило строительное прямоугольное) | РК-2-1 | 35.64 | 356400 | 0-1000мм | Сечение прямоугольник
|  | РК-2-1,5 | 43.2 | 432000 | 0-1500мм
|  | РК-2-2 | 50.11 | 501120 | 0-2000мм
|  | РК-2-2,5 | 57.24 | 572400 | 0-2500мм
|  | РК-2-3 | 64.58 | 645840 | 0-3000мм
26 | Рейка контрольная с уровнем (уровень строительный) | РК У-4-0,5 | 36 | 360000 | 0-500 мм | Сечение двутавр | #REF!
|  | РК У-4-0,6 | 39.53 | 395280 | 0-600мм
|  | РК У-4-0,8 | 46.8 | 468000 | 0-800мм
|  | РК У-4-1 | 51.84 | 518400 | 0-1000мм
|  | РК У-4-1,2 | 55.08 | 550800 | 0-1200мм |  | #REF!
|  | РК У-4-1,5 | 58.32 | 583200 | 0-1500мм |  | #REF!
|  | РК У-4-2 | 63.5 | 635040 | 0-2000мм
|  | РК У-4-2,5 | 69.12 | 691200 | 0-2500мм
|  | РК У-4-3 | 77.11 | 771120 | 0-3000мм |  | #REF!
27 | Рейка контрольная с уровнем (уровень строительный) | РК У-2-1 | 64.8 | 648000 | 0-1000мм | Сечение прямоугольник
|  | РК У-2-1,5 | 69.12 | 691200 | 0-1500мм
|  | РК У-2-2 | 76.25 | 762480 | 0-2000мм
|  | РК У-2-2,5 | 84.02 | 840240 | 0-2500мм
|  | РК У-2-3 | 92.34 | 923400 | 0-3000мм
30 | Электронный искровой дефектоскоп * | "Корона-1" * | 2592 | 25920000
|  | "Корона-2.1" * | 0
|  | "Корона-2.2" * | 0
28 | Толщиномер | Константа Г3+ | 200 | 912000 | 50-2200 мкм | Толщиномер неотвердевшего слоя краски,дискретность= 50 мкм в диапазоне толщин до 200 мкм; -100мкм в диап. 200 - 600мкм; -200мкм в диап. 600 - 2200 мкм. | #REF!
|  | Константа М1 * | - | 7680000 | 20-700 мкм | Δ= ± (0,1Т +5) мкм. Диапазон рабочих температур от -30 до +50 | #REF!
|  | Константа К4* | - | 17280000 |  |  | #REF!
|  | Константа К-5* | - | 22896000 | 0-60 мм | Многофункциональный электромагнитный толщиномер защитных покрытий всех типов Возможность контроля геометрических и электрофизических характеристик изделий, влажности и температуры воздуха при проведении окрасочных работ. Контроль электропроводности изделий. | #REF!
65 | Уровень строительный ГОСТ 9416-83 | УС 5-2-II | 42 | 420020.64 | 0-500 мм | 2-я гр. точности, ц.д. ампулы 15 мин. (4,4 мм/мин.) | #REF!
68 |  | УС2-II | 0 | 0 | 0-300 мм |  | #REF!
69 |  | УС5-1-II | 0 | 0 | 0-300 мм |  | #REF!
29 | Уровень электронный GEO-FENNEL S-Digit multi (без калибровки) | 305 мм | 771.8 | 5443200 | 0-360°, | Длина 305 мм, точность измерения +- 0.1° (в пределах 0°+-10°), рабочая температура -10°С+45°С | #REF!
71 | Уровень электронный S-Digit mini | 150 мм | 440.64 | 4406400 | 0-90°, 0-100%, | Длина 150 мм, ц.д. 0,1°; 0,1%. Вращающийся дисплей, магнитное основание.
71 | Угломер NEDO механический | 600 мм | 0 | 0 | 0-180°
72 | Уровень электронный угломер Мulti Digit Pro | 600мм | 0 | 0 | 0-180°
30 | Уровень строительный 1 гр.точн. | УС-I-500 | 274 | 1263600 | 500мм |  | #REF!
|  | УС-I-1000 | 395 | 1836000 | 1000мм
|  | УС-I-1500 | 510 | 2376000 | 1500мм
|  | УС-I-2000 | 625 | 2916000 | 2000мм
|  | УС-I-2500 | 703 | 3240000 | 2500мм
|  | УС-I-3000 | 855 | 3888000 | 3000мм
74 | Уровень строительный электронный (соответствует 1-ой гр. точности) | 600 мм | 0 |  |  |  | #REF!
74 |  | S-digit 60 | 0 |  |  | Длина 600 мм, ц.д. 0,1°; 0,1%. Дальность лазера 20 м, Δ лазера =0,5 мм/м | #REF!
74 | Уровень электронный Geofennel-Германия (строительный с лазерным лучом) | S-digit mini | 0 |  |  | Длина 155 мм,ц.д.0,1°; 0,1%, магнитное основание. | #REF!
74 | Уровень-угломер электронный (строительный с лазерным лучом) | Мulti Digit Pro | 0 |  | уровня 0-90° 0-100% угломера 0-352° | Длина 600 мм. Для измерений углов наклона поверхностей, а также внутренних и наружных плоских углов конструкций и сооружений, ц.д. 0,1° и 0,1%. Дальность проекции лазерной точки 20 м, Δ лазера = 0,5 мм/м | #REF!
74 | Угломер строительный электронный | (NEDO-Германия) | 0 |  | 0 - 352° | Длина рабочих поверхностей 600 мм. Δ = ± 0,1° | #REF!
74 | Уровень электронный угломер Multi Digit Pro | 600 мм | 0 |  | уровня 0-90° 0-100% угломера 0-352° | Для измерений углов наклона поверхностей, а также внутренних и наружных плоских углов конструкций и сооружений, ц.д. 0,1° и 0,1%. Дальность проекции лазерной точки 20 м, Δ лазера = 0,5 мм/м | #REF!
31 | Уровень строительный 1 гр.точн. | УС-I-500П | 340 | 1587600 | 500мм | использование подвижного блока для измерения и переноса угла наклона
|  | УС-I-1000П | 464 | 2160000 | 1000мм
|  | УС-I-1500П | 579 | 2700000 | 1500мм
|  | УС-I-2000П | 695 | 3240000 | 2000мм
|  | УС-I-2500П | 769 | 3564000 | 2500мм
|  | УС-I-3000П | 927 | 4212000 | 3000мм
32 | Уровень строительный 2 гр.точн. | УС-II-500 | 207 | 948600 | 500мм
|  | УС-II-1000 | 281 | 1301400 | 1000мм
|  | УС-II-1500 | 367 | 1683000 | 1500мм
|  | УС-II-2000 | 450 | 2066400 | 2000мм
|  | УС-II-2500 | 497 | 2295000 | 2500мм
|  | УС-II-3000 | 607 | 2754000 | 3000мм
33 | Уровень строительный 2 гр.точн. | УС-II-500П | 268 | 1242000 | 500мм | использование подвижного блока для измерения и переноса угла наклона
|  | УС-II-1000П | 331 | 1530000 | 1000мм
|  | УС-II-1500П | 414 | 1913400 | 1500мм
|  | УС-II-2000П | 497 | 2295000 | 2000мм
|  | УС-II-2500П | 549 | 2525400 | 2500мм
|  | УС-II-3000П | 657 | 2984400 | 3000мм
34 | Форма куб (для бетона раствора) | 2ФК100 | 120 | 1152000 | Две ячейки размером 100х100х100 мм, предназначена для изготовления контрольных образцов бетона или раствора |  | #REF!
|  | 3ФК100+ | - |  | Три ячейки размером 100х100х100 мм |  | #REF!
[5 empty] | Две ячейки размером 70,7х70,7х70,7 мм |  | #REF!
|  | 3ФК70,7 (раствора)+ | - |  | Три ячейки размером 70,7х70,7х70,7 мм, предназначена для изготовления контрольных образцов бетона или раствора |  | #REF!
#REF!
|  | ФК150 | 150 | 1800000 | Одна ячейка размером 150х150х150 мм |  | #REF!
|  | ФК200 | 180 | 1800000 | Одна ячейка размером 200х200х200 мм |  | #REF!
V | ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА, ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ, МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН, ВРЕМЕНИ | [5 empty] | #REF!
| Наименование | Тип |  |  | Диапазон измерения | Характеристика | #REF!
1 | Психрометрический гигрометр | ВИТ-1 | 74.02 | 740160 | Диапазон измерения:относительной влажности (%)-от 20 до 90 при температуре-от 5 до 25, измерений температуры (С)-от 0 до 25. |  | #REF!
|  | ВИТ-2 | 74.02 | 740160 | Диапазон измерения:относительной влажности (%)-от 20 до 90 при температуре-от 20 до 40, измерений температуры(С)-от 15 до 40. |  | #REF!
2 | Термометр технический жидкостной | СП-2П | 66.24 | 662400 | 0 ... +200С° | ц.д. 2С° | #REF!
|  | ТТЖ-П | 66.24 | 662400 | -35 до +50С° | ц.д. 2С° | #REF!
5 | Термометр биметаллический |  | 99.53 | 995328 | 0 ... +150С° | осевой | #REF!
6 |  |  | 67.8 | 677974.32 | 0 ... +150С° | радиальный | #REF!
3 | Манометр * ГОСТ 2405-88 | Ø 100 мм | 106.06 | 1060560 | Пределы измерения, МРа: 0-2,5; 0-1,6. Класс точности - 1,5 |  | #REF!
|  | Ø 160 мм | 106.06 | 1060560 |  |  | #REF!
7 | Микроманометр | ММН-2400 | 0 |  | 0 -240 кгс/см2 | Цена деления:1 мм. Габаритные размеры 432х207х200 мм. Масса 2,7 кг | #REF!
8 | Анимометр крыльчатый | АСО-3* | 0 |  | 0,3 - 5,0 м/с | Чувствительность - не более 0,2 м/с. Предел допускаемой погрешности - не более +-(0,1+0,05V). | #REF!
9 | Трубка Пито | 1м* | 567.24 | 5672400 | 4 - 21 м/с | Относительная погрешность не более ±3 %. Скорость пыле-газового потока 4-21м/с.Температура контролируемой среды -40 ...+250 | #REF!
10 | Весы настольные электронные | ВНЭ* | 0 |  | НПВ-6кг |  | #REF!
11 |  |  | 0 |  | НПВ-15кг |  | #REF!
14 |  |  | 0 |  | НПВ-35кг |  | #REF!
15 | Весы платформенные электронные | ВТС* | 0 |  | НПВ-100кг
16 |  |  | 0 |  | НПВ-200кг
17 | Весы электронные | ВСП-3/0,5-3К* | 0 |  | НПВ-3кг. Дискретность отсчета-0,5г. Платформа 245х235мм. |  | #REF!
18 | Динамометр Новый | ДПУ-0,01-2 | 0 |  | 0 - 100 Н | Диапазон измерения 10 кг. | #REF!
19 | ГОСТ 13837-79 | ДПУ-0,02-2 | 0 |  | 0 - 200 Н | Диапазон измерения 20 кг. | #REF!
7 |  |  | 1192.32 | 11923200 | 0 - 1000 Н | Диапазон измерения 100 кг. | #REF!
8 |  |  |  |  | 0 - 5000 Н | Диапазон измерения 500 кг. | #REF!
9 | Динамометр б\у | ДПУ-0,5-2 |  |  | 0 - 5000 Н | Диапазон измерения 500 кг. | #REF!
10 | (с консервации) |  |  |  | 0 - 2000 Н | Диапазон измерения 200 кг. | #REF!
4 | Динамометр б\у | ДПУ-0,5-2 |  |  | 0 - 5000 Н | Диапазон измерения 500 кг. | #REF!
| (с консервации) | ДПУ-0,02-2 |  |  | 0 - 200 Н | Диапазон измерения 20 кг. | #REF!
|  | ДПУ-0,01-2 |  |  | 0 - 100 Н | Диапазон измерения 10 кг. | #REF!
|  | ДПУ-5-1 |  |  | 0 - 50 кН | Диапазон измерения 5000 кг. | #REF!
5 | Ключ динамометрический (без поверки РУП "БелГИМ" * | 5-25 Нм | 344.5 | 1800000 | 5-25 Нм | Посадка 1/4', Toptul ANAM0803 | #REF!
|  | 20-110 Нм | 278.07 | 2220000 | 20-110 Нм | Посадка 3/8', Toptul ANAF1211 | #REF!
|  | 40-210 Нм | 341.15 | 2340000 | 40-210 Нм | Посадка 1/2', Toptul ANAF1621 | #REF!
|  | 70-350 Нм | 470.87 | 3360000 | 70-350 Нм | двухстороннего действия для левого и правой резьбы, посадка 1/2', Toptul ANAS1635 | #REF!
|  | 140-980 Нм | 1814.02 | 13440000 | 140-980 Нм | Посадка 3/4', Toptul ANAF2498 | #REF!
|  | 200-1000 Нм | 2118.06 | 20160000 | 200-1000 Нм | Посадка 1', Toptul ANAU32A0 | #REF!
6 | Мультипликатор * | FORCE* | 705.6 | 7056000 | max 1350 | входной размер 1/2' (max момент 1350 Нм), выходной размер 3/4' | #REF!
7 |  |  | 804 | 8040000 | max 2700 | входной размер 3/4' (max момент 2700 Нм), выходной размер 1' | #REF!
5 | Секундомер (электронный) | С-01 | 144 | 3480000 | 0-60 мин. | Точность измерений 0,01с, материал - пластик, | #REF!
39 | Секундомер мех-й(без калибр.) | СОСпр-2б-2-000 + | 348 | 3480000 | 0-60 мин. | Пред. измер. секундной шкалы 0-60 сек., минутной шкалы 0-60 мин., ц.д.0,2 сек. | #REF!
VI | ТРАССОПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ | [5 empty] | #REF!
2 | Многочастотная трассопоисковая система | vLocPro2 SD 10B* | 25658.04 | 256580352 |  | Система для поиска кабелей и трубопроводов на глубине до 7 м | #REF!
3 | Трассопоисковая система | Easyloc* | под заказ | под заказ |  | Система для локализации трубопроводов, энергосетей, коммуникаций. В комплект входит Easyloc-приемник 50Гц, Radio 33кГц, генератор 0,5Вт/33 кГц, компл. заземления. | #REF!
VI | ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЕСНЫХ ХОЗЯЙСТВ | [5 empty] | #REF!
1 | Буссоль * | БГ-1* | - | 4500000 |  | Буссоль для измерения румбов и азимутов направлений, цена деления - 1º. | #REF!
2 | Высотомер | ЭВ-1*+ | 125 | 1250000 |  | Предел измерения (-) 6м (+) 30, Ц. дел. шкал 0,5м, 1м, Предел доп. Погрешности измерения, не более 0,5м | #REF!
3 | Вилка лесная* | ВЛИ1-600*+ | 180 | 1800000 |  | Вилка лесная измерительная, предел измерения 0 - 600 мм, цена деления - 0,5м, 1,0м. | #REF!
4 |  | ВЛИ1-1000* | под заказ | под заказ | под заказ | Вилка лесная измерительная, предел измерения 0 - 1000 мм, цена деления - 0,5м, 1,0м. | #REF!
| Позиции, помеченные * поставляются под заказ | [5 empty] | #REF!